附件一：

本次投标项目内容：

杭州锅炉集团有限公司生产  AQC型（立式）

型号：QC232/380-23-1.25/350

编号：06703SM

| 分项 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 旧过热器、蒸发器、省煤器及附件拆除 | 标注预发工程量 |
| 二 | 新过热器、蒸发器、省煤器及附件制造 | 标注预发工程量 |
| 三 | 新过热器、蒸发器、省煤器及附件安装、试验 | 标注预发工程量 |
| 四 | 主蒸汽管路更换 | 标注预发工程量 |
| 五 | 其他项目 | 具体内容另行协商 |

上述项目包括设备拆除、制作、安装、工艺管道恢复安装，电气仪表恢复安装，炉砌筑、保温工程，同时包括所安装工程的空负荷试车、总体联动试车、生产保运半个月及后期技术服务、技术培训。